UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”

HIDRÁULICA:  EXERCÍCIOS

# Sérgio Nascimento Duarte

Prof. Dr. – Dpto. de Eng. Rural

Tarlei Arriel Botrel

Prof. Livre Docente – Dpto. de Eng. Rural

Raquel Aparecida Furlan

Pós-Graduanda- Dpto. de Eng. Rural

Piracicaba, 1996

Exercícios sobre Sistemas de Derivação e Problemas dos Reservatórios.

1)  Dimensione com 2 diâmetros em série os trechos RO, OA e OB do sistema de distribuição abaixo, através da fórmula de Hazen-Williams (C = 130) para que o reservatório abasteça os pontos A e , nas seguintes condições:

Ponto A: QA = 2 l/s;  Pa = zero Kgf/cm2

Ponto B: QB = 6 l/s;  Pb =  3,5  Kgf/cm2

Obs: Utilize o critério prático que assume Po = 0.

2)  Calcule a vazão nos trechos RO, OA, OB, OC e OD da figura abaixo.

Dados:

- PA = 0,55 Kgf/cm2;  PB = 0,5 Kgf/cm2;  PC = 1,0 Kgf/cm2;  PD = 1,0 Kgf/cm2;

- cota NA = 160 m;   cota 0 = 135 m;   cota A = 140 m;   cota B = 130 m;   cota C = 115 m;   cota D = 120m.

- LRO = 800 m;   LOA = 300 m;   LOC = 100 m;   LOD = 200 m

- D(RO) = 200 mm;   D(OA) = 75 mm;   D(OB) = 75 mm;   D(OC) = 50 mm;   D(OD) = 50 mm

Obs:  Usar Hazen-Williams, considerando C = 100 para todas as canalizações.

3)  No sistema hidráulico da figura, determinar o diâmetro do trecho (2) e o nível d’água N3 do reservatório R3, admitindo que as tubulações sejam de ferro fundido usadas (C = 100 na fórmula de Hazen-Williams).

4)  Detreminar a cota do N.A. do reservatório R3, sabendo-se que a cota da linha da carga no nó X é de 300 m e que a vazão do trecho X-R2 é de 100 l/s.  Adotar C = 100 para todas as canalizações.

5)  No sistema hidráulico da figura, no nó A, onde a cota do terreno é 130 m;  há necessidade de se manter pressão dinâmica disponível mínima de 12 m.c.a.  Nestas condições, quais seriam as vazões a serem mantidas em cada trecho (Admitir tubos de ferro fundido de C = 100).

6)  Três reservatórios são interligados com tubos de ferro fundido revestido com cimento (C = 130 na Fórmula de Hazen-Willianms).  Os dados disponíveis são os seguintes:

N1 = 450 m                 	N2 = 420 m		N3 = 390 m

L1 = 800 m			L2 = 2000 m		L3 = 1500 m

D1 = 0,30 m			D2 = 0,25 m		D3 = 0,15 m

Determinar as vazões que chegam ou partem de cada um dos depósitos da figura abaixo:

8)  Que vazão deve fornecer a bomba da figura abaixo quando a vazão através da tubulação de 90 cm foi de 1200 l/s, e qual a altura de pressão em A.

9)  O nível de água no reservatório A está 6 m acima do de B.  Uma canalização de 150 mm, de 270 m de  extensão, oriunda de A, entronca-se num certo ponto, com outra de 100 mm, de 150 m, oriunda de B, e ambas alimentam um encanamento de 200 mm e 720 m de comprimento.  Achar a diferença de nível entre o ponto em que esse encanamento, cuja descarga é de 42,5 l/s, descarrega livremente no ar, e o lume d’água no reservatório A.  (Usar a fórmula de Manning com n = 0,011 para todos os encanamentos).

10)  Na figura a seguir, a válvula V está fechada parcialmente, criando perda local de 1,10 m e deixando passar 70 l/s.  Calcular o comprimento do Trecho AE pela Fórmula de Hazen-Williams, sendo C = 100 no trecho AE,  C = 80 no trecho EB e C = 120 no trecho EF.

11)  Para o abastecimento d’água de uma cidade nas horas de maior consumo são necessários 50 l/s, que são fornecidos por um reservatório com nível na cota 222,0 m, através de uma adutora de 250 mm de diâmetro e 3 Km de comprimento, com uma pressão de 15 m no ponto B, onde começa a rede de distribuição.  Para atender o crescimento da cidade, quando a solicitação chegar a 75 l/s, foi prevista a construção de um reservatório de compensação de 600 m3 de capacidade, com o nível da cota de 201,5 m, a 1 Km de distância B.

a)  Calcular o diâmetro da canalização R2B, para que o reservatório R2 forneça 28,4 l/s, mantendo-se a pressão em 15 m.c.a. em B.

b)  Verificar se R2 pode ser enchido em 6 horas, durante a noite, quando a solicitação em B é praticamente nula.

c)  Calcular até que valor de solicitação em B, o reservatório R2 recebe água de R1.

12)  No esquema da instalação apresentado a seguir, D = 400 mm e C = 100 (Hazen-Williams).  Desejamos saber:

a)  Estando o registro R fechado, qual a vazão que circula de R1 para R2 ?

b)  Abrindo o registro de modo que a pressão no ponto E seja de 50 m.c.a., que vazão alimenta R2 e qual a vazão derivada em E ?

c)  Qual deve ser a vazão derivada a fim de que R2 não receba nem fornça água ?

d)  Qual a vazão máxima teórica possível de ser derivada em E ?

13)  Dois reservatórios contribuem para alimentação de uma canalização dePVC, de 60 mm dediâmetro em toda sua extensão.  O reservatório número 1 tem água ao nível da cota 120,13 m.  A derivação está 1200 m à jusantew do mesmo e sua cota é 90,25 m.  Deseja-se a vazão de 4,5 l/s com pressão de 5.m.c.a. no ponto E (nó).  Qual deverá ser o nível d’’gua no segundo reservatório ? ( Usar Hazen - Williams com C = 150).

14)  Qual deve ser o valor de y, na figura seguinte, capaz de alimentar a derivação em E com 300 l/s ?  Usar a Fórmula de Darcy - Weisbach para f = 0,04.

15)  Se, na tubulação esquematizada na figura a seguir, fizermos uma tomada de 24 l/s no ponto E, qual será o aumento de vazao no trecho de comprimento L1 ?  ( Usar a fórmula de Dary - Weisbach com f = 0,03).

Respostas

1)	- Trecho RO:  D. teor. = 81,05 mm;   L (75 mm) = 582,4 m;   L (100 mm) = 417,6 m

- Trecho OA:  D. teor. = 40,92 mm;   L (38 mm) = 118 m;      L (50 mm)   = 82 mm

- Trecho OB:  D. teor. = 81,50 mm;   L (75 mm) = 279,1 m;   L.(100 mm) = 220,9 m

2) Po/ = 21,42 m.c.a.;     Q(RO) = 21,8 l/s;     Q(OA) = 5,25 l/s;     Q(OB) = 7,4 l/s

Q(OC) = 5,65 l/s;     Q(OD) = 3,5 l/s.

3) D2 = 108,8 mm;    N3 = 583,73 m.c.a.

4) N3 = 270,92 m

5) Q(R1O) = 176,41 l/s;     Q(R2O) = 32,86 l/s;     Q(OA) = 209,27 l/s;     (y = 35,81 m)

6) Q(1O) = 123,88 l/s;      Q(O2) = 83,57 l/s;       Q(O3) = 40,32 l/s;           (y = 7,633 m)

7) Q (1O) = 163 l/s;           Q(O2) = 15 l/s;           Q(O3) = 82,5 l/s;         Q(O4) = 65,5 l/s

8) Q (AO) = 968,8 l/s;     PA = 4,97 Kgf/cm2.

9) H = 17,7 m

10) L (AE) = 43,8 m

11) 	a) D(R2B) = 200 mm;		b) Sim, Vol(6h) = 734,3 m3;	QB = 49,3 l/s

12) 	a) Q(AB) = 568,4 l/s		b) Q(EB) = 329,2 l/s;    Q(E) = 301,5 l/s

c) QE = 663,9 l/s		d) QE = 2 348,9 l/s

13) N2 = 97,4 m

14) Y = 15,3 m

15) 8,1 l/s

Fonte de consulta

- Curso de Hidráulica Geral e Aplicada - Vol. 1 (Takudy Tanaka)

- Hidráulica Geral (Paschoal Silvestre)

- Hidráulica (King; Wisler; Woodburn)

- Mecânica de los Fluidos e Hidráulica - 475 Problemas Resueltos (Ranald Giles)

- Condutos Forçados - exercícios (E.E. UFMG - Departamento de engenharia Hidráulica)

- Mecânica dos Fluidos e Hidráullica - Apostila da E.S.A. Lavras - (Helcio Alves Teixeira).